## PIECE 5 BPU
TRAVAUX DE RENOVATION DES CANALISATIONS D’ADDUCTION DES CAPTAGES DE GOUTTA SUR LA COMMUNE D’ENCHASTRAYES
BORDEREAU DES PRIX
N°PRIX | DESIGNATION | UNITE | Prix Unitaire
Installations de chantiers
1 | INSTALLATION DE CHANTIER Ce prix rémunère : les frais d'installation de chantier POUR LES DEUX PHASES DU CHANTIER, aménagement des bureaux de chantier et des aires de stockage, ainsi que des accès chantiers, frais liés à la mise en place des mesures de sécurité et de protection de la santé selon les modalités définies par le maître d'œuvre et le coordonnateur SPS. Ce prix s'applique selon la catégorie du chantier, au sens de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 et du décret n°94,1159 du 26 décembre 1994, ainsi que de l'ensemble des textes, décrets et règlements en vigueur par rapport à la sécurité et la protection de la santé. Ce prix rémunère également les frais liés à la mise en place des mesures de coordination SPS, et notamment l'établissement des documents requis par le coordonnateur SPS et la participation aux réunions spécifiques. Ce prix rémunère également la réalisation de sondages de reconnaissances à la pelle mécanique ou à la main quelque soit le volume de terrassement réalisé et le temps de l'intervention, y compris remise en état à l'identique. Ce prix rémunère également l'installation, la maintenance et le repliement de panneaux pour la signalisation temporaire de chantier nécessaire pour assurer la protection du chantier et mis conformément. Ce prix rémunère également la fourniture et mise en œuvre d'un panneau de signalisation et descriptif du chantier de dimension 2 mètre par 1,5 mètres avec comme contenu le libellé indiqué par le maître d'oeuvre précisé avant commencement du chantier. ce prix rémunère également les frais de déboisage, d'aménagement des pistes existantes sur le tracé du projet le forfait : | Forfait
2 | ETUDES D'EXECUTION Ce prix rémunère la réalisation de l'ensemble des études d'exécutions nécessaires à la bonne réalisation des travaux , (notamment implantation des canalisations, relevés topographiques complémentaires demandées par le maître d'oeuvre si jugés nécessaires de sa part, etc..).Il inclut également l'ajustement des profils en long des canalisations par rapport aux sondages de reconnaissances. Il inclut également la fourniture des plans d'exécution en cas de modifications du projet. - Le forfait : | Forfait
3 | PLUS VALUE POUR DIFFICULTE D'ACCES ET FORTE PENTE Ce prix rémunère forfaitairement la plus value pour les difficultés d'accès au site et la problématique de forte pente par endroit, cela concerne notamment toutes sujétion d'avoir recours à des engins adaptés de type pelle araignée, recours à l'heliportage pour l'acheminement des matériaux, toutes sujétion, ce prix rémunère également les travaux de réaménagement de la piste d'accès existante nécessaires aux passage des engins. - Le forfait : | Forfait
Terrassements généraux
4 | TRANCHEE RESEAU <= DN 200mm COUVERTURE 1.0 M Ce prix rémunère : les tranchées pour pose de canalisation <= 200 MM, y compris pompage des venues d'eau jusqu'à 50 m3/heure, sciage, découpage de chaussée en enrobés ou en béton, évacuation des matériaux en décharge en excédent ou impropres à l'utilisation, tranchée susceptible d'être exécuté avec engins mécaniques ou à la main, inclus les éventuelles surprofondeur, inclus toutes sujétions de blindage, utilisation du brise roche si nécessaire etc... pour un fond de fouille de 1.30m. . - Le mètre linéaire :
4.1 | POUR 1 CANALISATION<=200mm | ml
4.2 | POUR 2 CANALISATION<=200mm | ml
5 | TRANCHEE RESEAU <= DN 200mm COUVERTURE 0.5 M Ce prix rémunère : les tranchées pour pose de canalisation <= 200 MM, y compris pompage des venues d'eau jusqu'à 50 m3/heure, sciage, découpage de chaussée en enrobés ou en béton, évacuation des matériaux en décharge en excédent ou impropres à l'utilisation, tranchée susceptible d'être exécuté avec engins mécaniques ou à la main, inclus les éventuelles surprofondeur, inclus toutes sujétions de blindage, utilisation du brise roche si nécessaire etc... pour un fond de fouille de 0.6. . - Le mètre linéaire :
5.1 | POUR 1 CANALISATION<=200mm | ml
6 | GRILLAGE AVERTISSEUR Ce prix rémunère : la fourniture et mise en place d'un grillage avertisseur plastique avec fil métallique de couleur adaptée au type de canalisation à protéger. - Le mètre linéaire : | ml
7 | RACCORDEMENT SUR CANALISATION AEP EXISTANTE DN < OU = A 200 MM Ce prix rémunère : le raccordement d'une nouvelle canalisation AEP sur un réseau existant, inclus toutes sujétion de terrassement et de pièce spéciale de raccordement, quelque soit le diamètre < 200MM, inclus toutes sujétions. Le forfait :
| POUR CANALISATION AEP | Forfait
Travaux sur voirie
8 | CRIBLAGE DES MATERIAUX DU SITE Ce prix rémunère : au mètre cube, le criblage des matériaux du site granulométrie 0/30 pour enrobage des canalisations, Le mètre cube : | M3
Canalisations
9 | CANALISATION PEHD PE 100 PN 16 BARS A JOINTS ELECTROSOUDES Ce prix rémunère : la fourniture, pose en tranchée ouverte et épreuves de canalisations polyéthylène haute densité, en série PE100 PN25 bars conforme aux normes en vigueur, y compris manchons de raccords électrosoudés y compris l'ensemble des pièces spéciales nécessaires qui ne font pas l'objet d'un prix spécifique. Le mètre linéaire :
9.1 | Pour un diamètre de 125 mm de type RC (enrobage avec les matériaux du site) | ml
9.2 | Pour un diamètre de 110 mm de type RC (enrobage avec les matériaux du site) | ml
BRISES CHARGES
10 | REALISATION D'UN BRISE CHARGE 1.2x1.2 m² Ce prix rémunère la réalisation selon les plans d'un regard brise charge de dimensions intérieurs 1.2x1.2m² y compris : - terrassement en masse quelque soit les volumes (y compris utilisation du brise roche si nécessaire), décapage de la terre végétale, remise en état des terrains, nivellement à l'emplacement du futur bâtiment, les mesures de stabilisation du terrain et blindage des fouilles, le drainage du terrain, protection des talus, évacuation des matériaux excédentaires en décharge agréée, épuisement des eaux souterraines durant la durée des travaux, dévoiement des drains existants - fourniture et mise en œuvre d'un lit de gravier 0/80 sur 15 cm, fourniture et pose d'un béton de propreté de 10 cm, fourniture et pose d'un radier en béton d'épaisseur 15 cm, y compris calage de l'ouvrage - fourniture et pose du brise charge coulé sur place ou en éléments préfabriqués y compris toutes sujétions d'assemblage et de l'livraison, coffrage périphérique, chainage périphérique, treillis soudé, élévation des murs en béton armé, coffrage deux faces, acier, béton dosé à 350 kg, plus value pour chainage vertical, plus value pour façonnage autour des canalisations existantes - fourniture et pose d'une protection mécanique alvéolée étanche delta MS avec solin, baguette stop enduit en tête de delta MS, drainage périphérique y compris drain PVC Ø100 mm et matériaux drainants GRAVIER 10/20 LAVE ROULE - la fourniture, la pose et le scellement d’une porte d’entrée en aluminium à un vantail, (dimensions voir plan), y-compris serrure en bronze agréé par le maître d’œuvre, peinture anti-corosion, dispositif d’aération haute, y compris calorifugeage de la porte par isolant thermique de 3 cm d’épaisseur et y compris toutes sujétions - raccordement des drains, de la canalisation de vidange et de la canalisation de distribution - fourniture et pose des équipements : caillebotis, chaîne de protection, martelière, bondes, crépine, etc, conformément aux plans - réalisation des enduits extérieurs - réalisation des enduits intérieurs - réalisation des enduits imperméabilisant de fond de cuve avec un mortier répondant aux normes sanitaires de contact avec l'eau potable - réalisation d'une ventilation 0,25 m x 0,25 m dans un mur de l'édicule et pose d'une grille anti-vermine - Réalisation canalisation de trop plein vidange dans une limite de 10m de l'édicule inclus clapet de nez anti intrusion y compris toutes sujétions de préparation du terrain, de transport de matériels, de main d'œuvre, d'accès. L'unité : | unité
11 | PLANCHE DE MELEZE Ce prix rémunère la fourniture et la mise en oeuvre de planche de méleze non rabotéee epaisseur 40mm, longueur 3m largeur 12cm pour la remise en état des périmètres de captages. inclus toutes sujétions de retrait des anciennes planches cassées et évacuation, inclus également toute sujétions de fixation. la fixation sur les poteaux existants se fera de chaque coté par 4 vis 100mm Dn6mm L'unité :
12 | AMENAGEMENT FOSSE EXISTANT Ce prix rémunère l'aménagement du fosse existant traversant le permiètre de captage Nord avec des enrochements du site, sur un linéaire de 20m maximum. Cela concerne la reprise des talus du fossé, le prélèvement su sites de quelques blocs présent sur la plate forme amont. Cela inclut également le bétonnage des blocs dans la limite de 3 m3 de béton en tout. inclus toutes sujétions ET notament la dépose et repose des poteaux bois et lisse mélèze pour faire rentrer la pelle dans le périmètre de captage. Le forfait : | Forfait
Plans et divers
13 | REMISE EN ETAT DES TERRAINS Ce prix rémunère au forfait la remise en état des terrains naturels traversés notamment dans la partie en forte pente avec la création de fascines et revers d'eaux pour éviter les phénomènes d'érosion par ruisselement, toutes sujétion de travaux à la main sur l'ensemble du linéaire. Le forfait : | Forfait
14 | DOSSIERS RECOLEMENT INFORMATIQUE GEOREFERENCE CLASSE DE PRECISION B Ce prix rémunère : la fourniture des plans de récolements en version papier et informatique sur la base du cadastre digitalisé, conformément au cahier des charges établis par le maître d'ouvrage et annexé au CCTP. Il est prévu 3 jeux de plans papier avec cartouche et un exemplaire sur support informatique. Les fichiers informatiques devront être transmis sous format pdf, shape, dxf, dwg. Le forfait : | Forfait
Le………………………………………2021 à …………………………………
Signature + cachet de l’entrepreneur

## PIECE 6 DEVIS
TRAVAUX DE RENOVATION DES CANALISATIONS D’ADDUCTION DES CAPTAGES DE GOUTTA SUR LA COMMUNE D’ENCHASTRAYES DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF
N° | PRIX UNITAIRE | UNITE | Prix unitaire | Quantité projet | Montant
PREPARATION
1 | INSTALLATION DE CHANTIER | F |  | 1 | 0
2 | ETUDES D'EXECUTION | F |  | 1 | 0
3 | PLUS VALUE POUR DIFFICULTE ACCES ET FORTE PENTE | F |  | 1 | 0
13 | REMISE EN ETAT | F |  | 1 | 0
14 | PLAN DE RECOLEMENT | F |  | 1 | 0
CANALISATION
4.1 | TRANCHEE COUV.1.0 M POUR CANALISATION Ø < OU = A 200 MM | ML |  | 570 | 0
5.1 | TRANCHEE COUV.0.5 M POUR CANALISATION Ø < OU = A 200 MM | ML |  | 200 | 0
4.2 | TRANCHEE COUV.1.0 M POUR 2 CANALISATION Ø < OU = A 200 MM | ML |  | 240 | 0
8 | CRIBLAGE MATERIAUX DU SITE | M3 |  | 245.6 | 0
6 | GRILLAGE AVERTISSEUR | M3 |  | 810 | 0
9.1 | CANALISATION PEHD RC 16 BARS DN 125 | ML |  | 470 | 0
9.2 | CANALISATION PEHD RC 16 BARS DN 110 | ML |  | 780 | 0
7 | RACCORDEMENT SUR CANALISATION EXISTANTE | F |  | 3 | 0
BRISES CHARGES
10 | BRISE CHARGE BETON ARME 1.2X1.2 M² HAUTEUR HORS SOL 1.5M | F |  | 2 | 0
REMISE EN ETAT PERIMETRES DE CAPTAGE
11 | PLANCHE DE MELEZE | U |  | 40 | 0
12 | AMENAGEMENT FOSSE EXISTANT | F |  | 1 | 0
|  |  | TOTAL HT |  | 0
|  |  | TVA |  | 0
|  |  | TOTAL TTC |  | 0
Le………………………………………2021 à …………………………………
Signature + cachet de l’entrepreneur